附件1 报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目品牌 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 标价 | 下浮比例 | 单价 |
| 1 | 格力空调 | 电子检测板 | 块 | 1 | 550 |  |  |
| 2 | 滤波板 | 块 | 1 | 1660 |  |  |
| 3 | 变频板 | 块 | 1 | 3253 |  |  |
| 4 | 模块主板 | 块 | 1 | 1917 |  |  |
| 5 | 压缩机E405DHD-38D2YG | 台 | 1 | 5800 |  |  |
| 6 | 压缩机E605DH-59D2YG | 台 | 1 | 5100 |  |  |
| 7 | 高压传感器 | 个 | 1 | 1450 |  |  |
| 8 | 低压传感器 | 个 | 1 | 1450 |  |  |
| 9 | 热敏电阻 | 个 | 1 | 238 |  |  |
| 10 | 美的空调 | 压缩机E655DHD-65D2YG | 台 | 1 | 8517 |  |  |
| 11 | 压缩机E655DH-65D2YG | 台 | 1 | 6883 |  |  |
| 12 | 外机主控板（45K以下） | 块 | 1 | 2927 |  |  |
| 13 | 外机主控板（50K以上） | 块 | 1 | 3293 |  |  |
| 14 | 内机主控板（定频） | 块 | 1 | 1183 |  |  |
| 15 | 内机主控板（直流） | 块 | 1 | 1513 |  |  |
| 16 | 外机变频板（35A以下） | 块 | 1 | 3900 |  |  |
| 17 | 外机变频板（50A以下） | 块 | 1 | 4853 |  |  |
| 18 | 外机滤波板 | 块 | 1 | 1787 |  |  |
| 19 | 外机直流电机 | 台 | 1 | 1483 |  |  |
| 20 | 外机交流电机 | 台 | 1 | 2853 |  |  |
| 21 | 内机直流电机 | 台 | 1 | 2650 |  |  |
| 22 | 内机交流电机 | 台 | 1 | 1577 |  |  |
| 23 | 外机四通阀 | 个 | 1 | 1845 |  |  |
| 24 | 压缩机电容 | 个 | 1 | 1367 |  |  |
| 25 | 风机电容 | 个 | 1 | 218 |  |  |
| 26 | 热敏电阻 | 个 | 1 | 170 |  |  |
| 27 | 大金空调 | 压缩机JT170G | 台 | 1 | 7167 |  |  |
| 28 | 压缩机JT1GCVDK1YR | 台 | 1 | 7300 |  |  |
| 29 | 变频板 | 块 | 1 | 3833 |  |  |
| 30 | 内机主板 | 块 | 1 | 1833 |  |  |
| 31 | 外机主板 | 块 | 1 | 2270 |  |  |
| 32 | 风扇变频板上 | 块 | 1 | 2370 |  |  |
| 33 | 风扇变频板下 | 块 | 1 | 2370 |  |  |
| 34 | 滤波板 | 块 | 1 | 1495 |  |  |
| 35 | 风扇电机 | 台 | 1 | 2383 |  |  |
| 36 | 高压传感器 | 个 | 1 | 1070 |  |  |
| 37 | 低压传感器 | 个 | 1 | 1070 |  |  |
| 38 | 大金空调 | 排水泵 | 个 | 1 | 747 |  |  |
| 39 | 浮子开关 | 个 | 1 | 303 |  |  |
| 40 | 温度传感器 | 个 | 1 | 383 |  |  |
| 41 | 热敏电阻组件 | 个 | 1 | 385 |  |  |
| 42 | 电子膨胀阀线圈 | 个 | 1 | 802 |  |  |
| 43 | 电子膨胀阀本体 | 个 | 1 | 1420 |  |  |
| 44 | 格力/美的/大金 | 冷媒 | 公斤 | 1 | 125 |  |  |
| 综合报价 | | | | | 105934 |  |  |