附件1 交通开投大厦运动场地面改造项目工程清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面原有塑胶地面铲除 | 1.基层处理:原有塑胶地面清理干净及平整；2.机械铲除；3.清理；4.运输；5.找平；5.养护； | m2 | 1333.42 |
| 2 | 铺设3mm厚SBS热熔防水卷材一层，篮球场四周聚氨酯防水+布封边处理 | 1.材料:防水涂料（防水涂料限定以下品牌：东方雨虹、科顺、德高）； 2.其他:满足防水、使用及规范要求； 3.清理；4.涂刷；5.铺筑；6.找平；7.养护； | m2 | 1333.42 |
| 3 | 地面冷涂标线 | 1.材料:划线漆喷涂，篮球场和网球场划线； 2.喷油量:0.7~1.5L/m2 3.其他:满足使用及规范要求； 4.清理表面；5.喷油、养护； | m | 450 |
| 4 | 地面彩色透水混凝土 | 1.材料品种:彩色透水混凝土； 2.厚度:8-10cm； 3.其他:满足使用及规范要求； 4.整体回填铺装；5.压实、找平；6.喷涂、养护； | m2 | 1333.42 |
| 5 | 建渣清运费 | 1.运输；2.机械装车；3.清理现场； | 项 | 1 |
| 6 | 机械设施费用 | 1.机械设备名称:挖掘机、搅拌机等； 2.安拆费包括施工机械 3.设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械转费用； | 项 | 1 |

附件2 投标文件

投 标 函

：

根据贵方项目的采购公告，本公司正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表本公司（投标人名称），提交本投标函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）愿意接受投标函中提出的酬金支付方式与合同条款，本项目包干固定综合报价        元（大写：        ）。（所填报数字必须保留至小数点后2位）。

（2）我司承诺满足贵单位采购公告中的“投标人资格要求”的指标。

（3）我们已详细阅读了采购公告全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报下浮比例。

（5）本投标函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字：

日期：

交通开投大厦运动场地面改造项目工程报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面原有塑胶地面铲除 | 1.基层处理:原有塑胶地面清理干净及平整；2.机械铲除；3.清理；4.运输；5.找平；5.养护； | m2 |  | 1333.42 |  |  |  |
|  | 铺设3mm厚SBS热熔防水卷材一层，篮球场四周聚氨酯防水+布封边处理 | 1.材料:防水涂料； 2.其他:满足防水、使用及规范要求； 3.清理；4.涂刷；5.铺筑；6.找平；7.养护； | m2 |  | 1333.42 |  |  | 选用防水材料的品牌 |
|  | 地面冷涂标线 | 1.材料:划线漆喷涂，篮球场和网球场划线； 2.喷油量:0.7~1.5L/m2 3.其他:满足使用及规范要求； 4.清理表面；5.喷油、养护； | m |  | 450 |  |  |  |
|  | 地面彩色透水混凝土 | 1.材料品种:彩色透水混凝土； 2.厚度:8-10cm； 3.其他:满足使用及规范要求； 4.整体回填铺装；5.压实、找平；6.喷涂、养护； | m2 |  | 1333.42 |  |  |  |
|  | 建渣清运费 | 1.运输；2.机械装车；3.清理现场； | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | 机械设施费用 | 1.机械设备名称:挖掘机、搅拌机等； 2.安拆费包括施工机械 3.设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械转费用； | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税专用发票税率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人     （法定代表人姓名）系                    （公司名称）的法定代表人，现委托         （被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

授权人身份证复印件

被授权人身份证复印件